Doporučená osnova

školení kontrolorů kotlů – odborně způsobilých osob na tuhá paliva dle Zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.§17 odst.1 písmeno h)

Zákonné požadavky

- Zákon o ochraně ovzduší 201/2012

  - Účel zákona

Zákon upravuje mimo jiné:

- Přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší

- Nástroje ke snižování znečištění ovzduší

- Práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší

§ 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje mimo jiné

- Provozovat zdroj v souladu s podmínkami výrobce – použití pouze určených paliv,

- Předložit státnímu orgánu informace o provozu zdroje

- Provozovat zdroj na pevná paliva o tepelném příkonu 10 – 300 kW pro ústřední vytápění v souladu s minimálními požadavky tohoto zákona

§ 23 Přestupky

Příloha č.10 – Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, určení pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění, pro účely uvádění výrobku na trh, část I. a část II.

Příloha č.11 – Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

(do 10-ti let od nabytí účinnosti zákona)

  - Úloha kontrolora

Provádění kontroly 1x za dva kalendářní roky, proškolení výrobcem zdroje. Kontrolor má od výrobce stacionárního zdroje uděleno oprávnění na kontrolu technického stavu a provozu.

- Zákon 22/1997 o technických požadavcích na výrobky

Zákon upravuje způsob stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek, přírodní prostředí. Dále mimo jiné práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný zájem.

§ 8 Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobku na trh

§ 12 Posuzování shody výrobku

§ 13 Prohlášení o shodě

- Nařízení vlády 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

NV 163/2002 Sb. (ve znění 312/2002 Sb.), implementuje tu část směrnice Rady 89/106/EHS (Construction Product Directive – CPD), kdy lze výrobky posuzovat podle platných národních předpisů. Jde o ty výrobky, pro které neexistují nebo dosud nejsou plně účinné (během období souběžné platnosti) technické specifikace harmonizované v souladu s CPD a posuzují se podle tzv. „národní cesty“, což přejímaná směrnice umožňuje.

NV 163/2002 Sb. je určeno pro stavební výrobky, které podléhají českým určeným normám, na něž je odkazováno ve Věstníku ÚNMZ a stavebním technickým osvědčením, tj. technickým specifikacím, které nejsou plně harmonizované se směrnicí 89/106/EHS. V příloze 2 k nařízení je uveden seznam výrobků s vyznačením postupů posuzování shody, které pokud možno u jednotlivých výrobků odpovídají systémům prokazování shody podle rozhodnutí Komise o postupech prokazování shody stavebních výrobků

Pro stavební výrobky, pro které neexistují určené ČSN nebo výrobek této normě neodpovídá, popřípadě pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku základní požadavky (viz § 2 odst. 2 NV 163/2002 Sb.), vydává autorizovaná osoba stavební technické osvědčení (podle § 3 NV 163/2002 Sb.).

§ 13a (1) Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce.

- Zákon 318/2012 o hospodaření s energií

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov, 4b – vlastník budovy je povinen zajistit, aby instalaci zařízení využívající obnovitelnou energii, provedly osoby s oprávněním podle § 10d a 10f

Odborné požadavky obecné

- Pevná paliva

  - Základní dělení

- fosilní – hnědé uhlí, černé uhlí, antracit, koks

- biomasa (obnovitelné paliva) – dřevní, bylinná

- podíl prchavých látek

  - Složení paliva, kvalita

- hořlavina, popelovina, voda

- energetická hodnota, výhřevnost

  - Rozměr paliva

- zrnitost, velikost, měrné povrch

- sypká hmotnost – uhlí pelety, piliny, štěpka

- hmotnost prostorového metru – kusové dřevo

- hmotnost tvarových paliv – brikety

- Spalování paliv

  - Dokonalé spalování – chemické rovnice spalování

  - Nedokonalé spalování – produkce CO, dehtu, sazí

  - Pyrolýza dřeva

  - Fáze procesu spalování, teploty

  - Spalovací vzduch

  - Spaliny, jejich objem

  - Emise škodlivých látek, složení, koncentrace

  - Tuhé zbytky po spalování

  - Účinnost spalování – příkon, výkon, ztráty

- Konstrukce kotlů

  - Obecné pojmy

- Tepelný příkon, tepelný výkon, jmenovitý a minimální tepelný výkon

- Provozní teplota

- Požadovaný tah komína

- Provozní stavy

- Doba hoření, …

  - Základní členění kotlů

- Podle druhu přikládání paliva

  - Kotel s ruční dodávkou paliva

  - Kotel se samočinnou dodávkou paliva

- Podle technologie spalování

  - Prohořívací kotel

  - Odhořívací kotel

  - Zplyňovací kotel

  - Automatický kotel

- Podle bezpečnosti provozu otopné soustavy

  - Kotle s rychle odpojitelnou otopnou soustavou

  - Kotle s částečně odpojitelnou soustavou

  - Kotle s neodpojitelnou soustavou

- Podle použitého materiálu

  - Ocelové

  - Litinové

- Podle třídy emisí a účinnosti

  - Základní konstrukční části kotle

- Kotlové těleso

- Násypka paliva

- Zabudovaný zásobník paliva

- Rošt

- Spalovací prostor

- Ohniště

- Popelník, popelníkový prostor

- Spalinové cesty, výměník tepla

- Komínová klapka

- Zatápěcí klapka

- Regulátor teploty – regulátor tahu, provozní termostat, elektronický regulační přístroj

- Omezovač teploty – havarijní termostat

- Bezpečnostní výměník tepla (dochlazovací smyčka)

- Hořák

- Žáruvzdorná vyzdívka – cihly, tvarovky

- Vnější izolace kotle

  - Účinnost kotle

- Ztráta citelným teplem

- Ztráta plynným nedopalem

- Ztráta mechanickým nedopalem

- Ztráta sdílením do okolí

- Otopný systém

  - Vliv otopného systému na provoz kotle

- Samotížný (gravitační, sifonový) systém

- Systém s čerpadlem – požadavek na teplotní spád

- Otevřený systém

- Uzavřený systém

  - Zařízení pro zvýšení teploty vratné vody

- Termostatický trojcestný ventil

- Čtyřcestný ventil

- Směšovací skupina – Oventrop, Laddomat, …

  - Akumulační nádrž

- Výpočet velikosti

- Řízení nabíjení nádrže

- Distribuce energie z akumulační nádrže

  - Bezpečnostní prvky otopného systému

- Přetlakový pojistný ventil – výpočet, umístění (na výstupu kotle)

- Expanzní nádoba – výpočet, provedení, umístění

- Bezpečnostní tepelný výměník, termostatický pojistný ventil – připojení na kotel

- Měřící přístroje – teploměr, tlakoměr

- Odvzdušňovací ventil

- Komín, přívod vzduchu

  - Požadavek na tah komína – výpočet podle konkrétní instalace

  - Kouřovod – provedení, inspekční otvor

  - Regulátor tahu – umístění

- Zařízení pro zvýšení tahu komína

  - Přívod spalovacího vzduchu

- Výpočet spotřeby

- Provedení, zajištění proti uzavření

- Dokumentace

  - Výrobní štítek

  - Technická dokumentace dodávaná s kotlem

- Návod k instalaci, obsluze a údržbě

- Technická data kotle, povinné parametry

Odborné požadavky na konkrétní typ kotle sortimentu výrobce

V této části si výrobce zvolí vlastní informace o daném kotli podle členění v obecné části

- Konstrukce kotle

- Technická data

- Předepsané palivo

- Řídící jednotka

- Nastavení spalování, parametrů

- Požadavky na instalaci

- Provoz kotle

- Údržba

- Čištění

Praxe

- Prohlídka kotle

  - Kontrola kotle, zda je v souladu s požadavky výrobce

- umístění

- instalace otopného systému

- napojení na komín a přívod vzduchu

- instalace bezpečnostního vybavení

- použití předepsaného paliva (použití náhradního paliva)

- nastavení regulačního přístroje, ostatních regulačních prvků

  - Kontrola jednotlivých částí kotle

- Vnější spalinové cesty – průřez, těsnost, spádování

- Napojení na otopnou soustavu – těsnost připojení, funkce armatur

- Palivo – vhodnost pro daný zdroj, kontrola dokladů od dodavatele, způsob uskladnění

- Přívod spalovacího vzduchu do kotle - volnost vstupů a kanálů primárního a sekundárního vzduchu, funkce regulačních prvků, těsnost klapek

- Funkčnost regulace – mechanické, elektrické – funkce čidel

- Roštová soustava – kompletnost, správné usazení, volnost pohyblivých částí

- Keramická vyzdívka – kompletnost a správné usazení, celistvost (praskliny)

- Spalinové cesty – čistota teplosměnných ploch, tabulátory, funkce zatápěcí klapky

- Dodávka, přikládání paliva – funkce podávacího zařízení, těsnost komory, tvorba klenby

- Vnější izolace kotle – poškození izolace

- Havarijní termostat – správné umístění

- Bezpečnostní tepelný výměník – funkce termostatického ventilu

- Ochrana proti prohoření paliva do násypky – kontrola čidla teploty

  - Kontrola místa instalace kotle

- Umístění kotle v dostatečné vzdálenosti od hořlavin – dle návodu výrobce

- Uskladnění paliva

- Uskladnění a manipulace s popelem

- Kontrola přístupů vzduchu do místa instalace

- Kontrola komína – platnost revize, platnost kontroly a termínů čištění komína dle NV 91/2010

- Čištění, údržba

(Doplnění způsobu, frekvence podle předpisu výrobce)

- Postup nastavení spalování

(Doplnění nastavení podle předpisu výrobce)

- Nastavení řídící jednotky

(Doplnění nastavení podle předpisu výrobce a druhu otopného systému)

- Zhodnocení stavu kotle

Volné zhodnocení stavu kontrolovaného kotle, druhu použitého paliva, úrovně obsluhy a údržby. Návrh opatření pro zlepšení stavu kontrolovaného zařízení

Kontrolní protokol

- Popis protokolu

- Postup při vyplnění

- Význam protokolu pro zákazníka

Viz Zákon 201/2012 Sb., § 17 – povinnosti provozovatele zdroje na pevná paliva – doklad o kontrole zdroje předložit na požádání obecního úřadu pod sankcí

Návrh podkladů pro přípravu školení:

Dřevní peleta I a II, Zdeněk Lyčka

Malé teplovodní kotle na pevná paliva, Zdeněk Lyčka

Zákon 201/2012 Sb.

Zákon 22/1997 Sb.

Zákon 318/2012 Sb.

Nařízení vlády 163/2002 Sb.

Návody k instalaci, provozu a údržbě výrobce

Projekční podklady výrobce

Okruhy otázek ,které OZO umí zodpovědět…

- Jaký má význam Zákon o ochraně ovzduší (ZOO) pro stacionární zdroje na tuhá paliva?

- Může kontrolor obecního úřadu kontrolovat stacionární zdroj v rodinném domě?

- Jak prokáže provozovatel provedenou kontrolu stacionárního zdroje na tuhá paliva?

- Kdo může kontrolovat zdroj na tuhá paliva?

- Jak se prokazuje kontrolor zdroje na tuhá paliva?

- Kdo může kontrolovat zdroj na tuhá paliva výrobce, který již neexistuje?

- Jaké palivo může být ve zdroji na tuhá paliva spalováno?

- Jak jsou vymezeny požadavky na zdroj na tuhá paliva podle ZOO?

- Je možno provozovat zdroj na tuhá paliva, který nesplňuje požadavky ZOO?

- Jak často se musí provádět kontrola zdroje na tuhá paliva?

- Jak zjistí kontrolor, zda zdroj na tuhá paliva vyhovuje požadavků ZOO?

- Co řeší zákon 22/1997 o technických požadavcích na výrobky?

- Co řeší Nařízení vlády 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky?

- Kdo může instalovat zařízení využívající obnovitelné zdroje energie dle zákona 318/2012?

- Kdo opravňuje instalatéra instalovat zařízení využívající obnovitelné zdroje energie?

- Které zdroje na tuhá paliva podléhají energetickému zákonu  318/2012?

- Jaké je základní rozdělení paliv podle stáří?

- Jaké jsou hořlavé složky paliva?

- Co tvoří popel?

- Jak je rozlišena zrnitost paliva?

- Jak jsou rozlišeny hmotnosti různých druhů paliv ve vztahu k objemu?

- Jaké jsou rovnice spalování?

- Co je to nedokonalé spalování?

- Kdy dochází k tvorbě dehtu při spalování?

- Kdy dochází k tvorbě sazí při spalování?

- Co je to pyrolýza dřeva?

- Je možno pyrolyticky spalovat uhlí?

- Jaké jsou jednotlivé fáze spalování dřeva, při jakých teplotách probíhají?

- Jak se projeví nedostatek spalovacího vzduchu?

- Které jsou sledované složky emisí škodlivých látek?

- Jak se měří emise škodlivých látek?

- Jaký je rozdíl mezi tepelným příkonem a výkonem?

- Jaký musí být minimální výkon kotle, co se musí udělat v případě, že nedosahuje minimální požadovanou úroveň?

- Proč se stanovuje požadovaný tah komína?

- Jak se dělí kotle na tuhá paliva podle způsobu přikládání?

- Jak se dělí kotle na tuhá paliva podle způsobu spalování?

- Jak se dělí kotle na tuhá paliva podle bezpečnosti provozu topné soustavy?

- Jak se dělí kotle na tuhá paliva podle použitého materiálu?

- Jak se dělí kotle na tuhá paliva podle třídy účinnosti a emisí?

- Jaké jsou základní konstrukční části kotle?

- Jak se určuje účinnost spalování?

- Jak jsou rozděleny topné soustavy?

- Jak ovlivní čerpadlo provoz kotle z hlediska teploty vratné vody?

- Proč je důležité řízení teploty vratné vody?

- Jaká zařízení se používají pro zvýšení teploty vratné vody?

- Proč se používají akumulátory topné vody?

- Jak ovlivňuje velikost akumulátoru topný systém?

- Jaké jsou bezpečnostní prvky kotle?

- Může být pojistný přetlakový ventil instalován na potrubí vratné vody?

- Jaký je účel bezpečnostního tepelného výměníku, kdy se používá?

- Jaký je účel expanzní nádoby?

- Proč musí být na každou instalaci kotle proveden výpočet komína?

- Kdy musí být zpracována/předložena revizní zpráva spalinové cesty?

- Kdo provádí čištění komína kotle na tuhá paliva, jak často?

- Jak se měří tah komína?

- Jak ovlivňuje koleno kouřovodu komín?

- Jak působí regulátor tahu na komínový tah, kde je nejvhodnější umístění?

- Jaké jsou způsoby zajištění přívodu spalovacího vzduchu pro kotel?

- Co musí obsahovat výrobní štítek?

- Proč je návod k instalaci, provozu a údržbě nejdůležitější dokument kotle?

Ostatní otázky podle konstrukce, instalace, nastavení, provozu a údržby konkrétního kotle výrobce.